《淮安市建设工程补充计价表》勘误

| 序号 | 页码 | 编号 | 错误 | 正确 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 |  | 挖土深度超过1.5M | 挖土深度超过1.5M增加费 |
| 2 | 11 | 2-1-1,2-2-1,2-4-1 | 单价:246.91,228.86,193.46 机械:146.77,146.28,126.53 | 单价:275.48,275.43,222.03 机械:175.34,174.8,155.1 |
| 3 | 13 | 2-9-1,2-10-1 | 单价:327.69，371.10 机械:200.89，254.31 | 单价:356.26，399.67 机械:229.46，282.88 |
| 4 | 15 | 2-13-1，2-14-1 | 单价:259.9，267.58 机械:176.26，186.18 | 单价:288.48，296.15 机械:204.83，214.75 |
| 5 | 15 | 2-15-1，2-16-1 | 单价:260.56，268.48 机械:184.98，193.68 | 单价:289.13，297.05 机械:213.55，222.25 |
| 6 | 17 | 2-21-1，2-22-1 | 单价:362.04，489.02 机械:254.25，366.62 | 单价:390.61，517.59 机械:282.82，395.19 |
| 7 | 20 | 2-49注1，2-50注1 | 单价:328.70，309.78 机械:53.72，45.41 管理费：12.46，10.29 利润：7.12，5.88 02013震拔打桩机激震力30T单价470.85 | 单价:337.27，317.00 机械:60.72，51.33 管理费：13.44，11.12 利润：7.68，6.35 02013震拔打桩机激震力40T单价554.2 |
| 8 | 22 | 2-48注3，2-49注3 2-50注3 | 单价:114.52，95.39，83.29 材料费：20.78，20.78，20.78 材料：401031硬木成材立方米2449.00，0.003，7.34，0.003，7.35，0.003，7.35 | 单价:107.17，88.04，75.94 材料费：13.43，13.43，13.14 将材料401031整行取消 |
| 9 | 335 | 淮补6-35 | φ1500 | φ1650 |